**Объявление**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**изделий медицинского назначения, по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования в ГКП на ПХВ «Алматинский областной кожно-венерологический диспансер»  государственного учреждения «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области**

**г. Алматы, ул. Демченко, 83**

**+7 (727) 3858747**

**эл. адрес:**[**aokvdbuh73@mail.ru**](mailto:aokvdbuh73@mail.ru)

Заказчик, ГКП на ПХВ «Алматинский областной кожно-венерологический диспансер» государственного учреждения «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области, юридический адрес: Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр, ул. Титова 30; Фактический адрес: г. Алматы, ул. Демченко 83 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений изделий медицинского назначения для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с пунктами 95, 96  «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее - Правила).

Полный перечень медицинских изделий, содержащий количество, техническое описание и суммы, выделенные для закупа, указаны в приложении №1 к настоящему объявлению.

Запечатанный конверт с ценовым предложением потенциального поставщика должен быть представлен или выслан по почте в рабочие дни с 08-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: г. Алматы    
ул. Демченко, 83. Дата объявления закупа способом запроса ценовых предложений 08.12.2021г. Срок представления конвертов с ценовым предложением: до 17 часов 00 минут 14.12.2021 г.

Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 09 часов   
00 минут 15 декабря  2021 года по следующему адресу: г. Алматы,   
ул. Демченко, 83, отдел государственных закупок.

Запечатанный конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) Правил.

Победитель представляет заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях»;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

**Приложение №1**

**Перечень закупаемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Одноканальный дозатор переменного объема 20-100 мкл | шт. | 2 | 28 000 | 56 000 |
| 2 | Дозатор лабораторный механический одноканальный фиксированого объема 20 µl | шт. | 3 | 15 500 | 46 500 |
| 3 | Дозатор лабораторный механический одноканальный фиксированого объема 10 µl | шт. | 3 | 15 000 | 45 000 |
| 4 | Дозатор лабораторный механический одноканальный фиксированого объема 50 µl | шт. | 2 | 25 000 | 50 000 |
| 5 | Кресло Гинекологическое | шт. | 1 | 270 000 | 270 000 |
| 6 | Ширма медицинская 3-х створчатая | шт. | 4 | 60 000 | 240 000 |
| 7 | Столик пеленальный | шт. | 2 | 50 000 | 100 000 |
| 8 | Кушетка медицинская массажная | шт. | 1 | 60 000 | 60 000 |
| 9 | Кушетка медицинская смотровая | шт. | 5 | 55 000 | 275 000 |
| 10 | Столик медицинский с 2 ящиками | шт. | 1 | 59 000 | 59 000 |
| 11 | Столик медицинский с 1 ящиком | шт. | 3 | 48 000 | 144 000 |
| 12 | Столик медицинский с 2 ящиками и 2 полками | шт. | 3 | 75 000 | 225 000 |
| 13 | Шкаф медицинский | шт. | 3 | 145 000 | 435 000 |
| 14 | Шкаф медицинский 2-х дверный | шт. | 3 | 216 000 | 648 000 |
| 15 | Штатив медицинский на колесах | шт. | 6 | 21 000 | 126 000 |
| 16 | Штатив для забора крови | шт. | 3 | 18 000 | 54 000 |
| 17 | Бикс КСКФ – 3 с фильтром | шт. | 1 | 11 000 | 11 000 |
| 18 | Бикс КСКФ – 6 с фильтром | шт. | 1 | 13 000 | 13 000 |
| 19 | Пинцет хирургический | шт. | 5 | 2 000 | 10 000 |
| 20 | Пинцет анатомический | шт. | 5 | 2 000 | 10 000 |
| 21 | Ножницы медицинские | шт. | 5 | 2 500 | 12 500 |
|  | **Итого** |  |  |  | **2 890 000** |

**Техническая спецификация закупаемых товаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические характеристики** |
| 1 | Одноканальный дозатор переменного объема 20-100 мкл | шт. | 2 | Удобная рукоятка с эргономичной опорой для пальца.  Снижен риск контаминации благодаря защитным фильтрам для моделей. |
| 2 | Дозатор лабораторный механический одноканальный фиксированого объема 20 µl | шт. | 3 | Большая центральная клавиша пипетирования и отдельная клавиша сброса наконечников.  Эргономичный упор для пальца, который даёт возможность руке производить нажим без усилий.  Управление одной рукой — установка объёма левой или правой рукой.  Предохранитель смены объёма. |
| 3 | Дозатор лабораторный механический одноканальный фиксированого объема 10 µl | шт. | 3 | Большая центральная клавиша пипетирования и отдельная клавиша сброса наконечников.  Эргономичный упор для пальца, который даёт возможность руке производить нажим без усилий.  Управление одной рукой — установка объёма левой или правой рукой.  Предохранитель смены объёма. |
| 4 | Дозатор лабораторный механический одноканальный фиксированого объема 50 µl | шт. | 2 | Удобная рукоятка с эргономичной опорой для пальца.  Снижен риск контаминации благодаря защитным фильтрам для моделей |
| 5 | Кресло Гинекологическое | шт. | 1 | Предназначено для помещения на него женщин при гинекологических обследованиях, проведении различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах.  Длина, мм – 1120; Ширина сиденья, мм – 500; Высота сиденья, мм – 900; Высота (общая), мм – 1640; Масса изделия, кг – 45; Масса брутто (без обрешетки), кг – 48,5; Допускаемая нагрузка (не более), кг – 180; Размеры гофрокартонной упаковки, мм - 850х515х1650, объем, куб.м - 0,72;  Размеры деревянной обрешетки, мм - 950х615х1750, объем, куб.м - 1,02. |
| 6 | Ширма медицинская 3-х створчатая | шт. | 4 | Каркас ширмы изготовлен из металлического профиля 20х20х2 мм. металлические части покрыты полиэфирной порошковой краской белого цвета (RAL 9016) с использованием технологии антибактериальной защиты, которая распыляется в электростатическом поле и оплавляется в печи при температуре 120°C. Покрытие не вызывает аллергии и позволяет обрабатывать поверхности дезинфицирующими растворами. Ширма состоит из 3-х секций. На вертикальных стойках, соединенных перемычками, натягивается с водоотталкивающей пропиткой ткань, которая позволяет производить многократную обработку дезинфицирующим раствором. Предусмотрено наличие роликов ф50. Специальное покрытие колёс не царапает пол, 2 колеса с тормозом Размер одной створки 1000х1750. |
| 7 | Столик пеленальный | шт. | 2 | Материал: боковинки и полка столика изготовлены из ЛДСП толщина ЛДСП : 16 мм; Кромка ПВХ от 0,4мм до 2,0мм. Сертифицированная ростомерная шкала. Цвет: Белый. Металлический сварной каркас стола изготовлен из стальной трубы квадратного сечения 25\*25\*1.7 мм имеет защитно-декоративное полимерное покрытие порошковыми красками, (цвет белый) стойкое к дезинфицирующим растворам. Ложе пеленального столика изготовлено из ДСП 16 мм. обтянуто мед. клеенкой (цвет согласовать с заказчиком) с поролоновым настилом 3см. плотность 22 кг/м3. Ножки стола имеют пластмассовые внутренние заглушки, предохраняющие покрытие пола от механических повреждений. Размер 750х780х900. |
| 8 | Кушетка медицинская массажная | шт. | 1 | Каркас кушетки изготовлен из стальных электросварных труб квадратного сечения 25 х 25 х 2 мм, 20 х 20 х 1,5 мм. Металлические части покрыты полиэфирной порошковой краской белого цвета (RAL 9016) с использованием технологии антибактериальной защиты, которая распыляется в электростатическом поле и оплавляется в печи при температуре 120°C. Покрытие не вызывает аллергии и позволяет обрабатывать поверхности дезинфицирующими растворами. На металлокаркасе закреплено ложе, выполненное из ДСП, с настилом из пенополиуретана толщиной 30 мм и плотностью 22 кг/куб. покрыто искусственной кожей (цвет согласовать с заказчиком). Угол наклона подголовника регулируется механически. Размер: 2000 х 620 х 650. |
| 9 | Кушетка медицинская смотровая | шт. | 5 | Каркас кушетки изготовлен из стальных электросварных труб квадратного сечения, покрытых полимерным покрытием белого цвета. На металлокаркасе закреплено ложе, выполненное из ДСП, с настилом из пенополиуретана толщиной 30 мм и плотностью 22 кг/куб. покрыто искусственной кожей (цвет согласовать с заказчиком). Размер: 2000 х 620 х 600. |
| 10 | Столик медицинский с 2 ящиками | шт. | 1 | Каркас столика выполнен из профильной стальной трубы 20х20х2мм, Передвижная тумба имеет 2 ящика на опоре. Верхняя и нижняя полка (никелированные мед. поддоны) служат для хранения предметов наиболее часто используемых в процессе работы сотрудников медицинского учреждения. Столик должен комплектоваться колесами диаметром 50 мм, два из которых с тормозом. Ящики из металла (сталь х/к 1,1). Для крепления ящиков применяются телескопические шариковые направляющие, ручки из хрома. Все металлические части покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Цвет белый. Размер 500х350х875. |
| 11 | Столик медицинский с 1 ящиком | шт. | 3 | Каркас столика выполнен из профильной стальной трубы 20 х 20 х 2 мм, Передвижная тумба имеет 1 ящик на опоре. Верхняя и нижняя 2 полки (никелированные мед. поддоны) служат для хранения предметов наиболее часто используемых в процессе работы сотрудников медицинского учреждения. Столик должен комплектоваться колесами диаметром 50 мм, два из которых с тормозом. Ящик из металла (сталь х/к 1,1). Для крепления ящиков применяются телескопические шариковые направляющие, ручки из хрома. Все металлические части покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Цвет белый. Размер 440 х 340 х 870. |
| 12 | Столик медицинский с 2 ящиками и 2 полками | шт. | 3 | Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса, из профильной трубы 20 х 20 х 1,7 мм и листовой стали 1,0 мм. двух выдвижных ящиков и двух полок (никелированных поддонов). Для крепления ящиков применяются телескопические шариковые направляющие, ручки из хрома. Все металлические части покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Цвет белый. Столик установлен на мебельные колеса диаметром 50мм, два колеса по диагонали снащены тормозным устройством. Размер: 600 х 400 х 870. |
| 13 | Шкаф медицинский | шт. | 3 | Каркас шкафа выполнен из профильной стальной трубы 20 х 20 х 2 мм и стального железа толщиной 1,00 мм, имеет 4 ящика, на одном замок. Для крепления ящиков применяются телескопические шариковые направляющие, ручки из хрома. Верхняя дверка и 3 полки изготовлены из стекла толщиной 5,0 мм, алмазная шлифовка в круговую. Все металлические части покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Цвет белый. Размер 500 х 400 х 1700. |
| 14 | Шкаф медицинский 2-х дверный | шт. | 3 | Двери с мебельными замками, в верхней половине две двери с остеклением, стекло  0,5 мм. (шлифовка алмазная) и металлические полки которые перемещаются по высоте, в нижней расположены: слева - три выдвижных ящика на роликовых направляющих, справа - дверь металлическая и одна металлическая полка. Материал - сталь листовая, толщиной  1,0 мм, труба профильная 20х20х1,5 мм. покрытие порошковое полимерное, цвет - белый. Размер: 800х400х1800. |
| 15 | Штатив медицинский на колесах | шт. | 6 | Предназначен для подвешивания флаконов или разовых систем с лекарственными растворами. Конструкция выполнена из профиля из нержавеющей стали, устойчивая к санитарно-дезинфекционной обработке. Держатель флаконов выполнен из стального круглого профиля в виде незамкнутых колец. На нижнее кольцо держателей по необходимости подвешиваются разовые системы, имеется никелированный поддон. Установлен на колеса d38. Регулируется по высоте. Макс. высота 1 700 мм. |
| 16 | Штатив для забора крови | шт. | 3 | Штатив переносной, под руку. Конструкция выполнена из профиля из нержавеющей стали, устойчивая к санитарно-дезинфекционной обработке. Регулируется по высоте. Максимальная высота 900 мм. |
| 17 | Бикс КСКФ – 3 с фильтром | шт. | 1 | Предназначен для размещения в ней перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других изделий медицинского назначения с целью их стерилизации в паровых стерилизаторов и доставка к месту использования. Диаметр: Ø 190 мм, высота: 150 мм, масса загрузки: 5кг, объем: 3 литр. Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других изделий медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготавливаются из нержавеющей стали. |
| 18 | Бикс КСКФ – 6 с фильтром | шт. | 1 | Предназначен для размещения в ней перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других изделий медицинского назначения с целью их стерилизации в паровых стерилизаторов и доставка к месту использования. Диаметр: Ø 250 мм, высота: 160 мм, масса загрузки: 10 кг, объем: 6 литр. Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других изделий медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготавливаются из нержавеющей стали. |
| 19 | Пинцет хирургический | шт. | 5 | Пинцет хирургический. 200 мм. |
| 20 | Пинцет анатомический | шт. | 5 | Пинцет анатомический. 200 мм. |
| 21 | Ножницы медицинские | шт. | 5 | Ножницы медицинские из нержавеющей стали. |

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Договор закупа, составленный по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, заключается заказчиком с потенциальным поставщиком, соответствующим квалификационным требованиям с соблюдением условий и сроков, предусмотренных пунктами 103, 104 Правил.

Медицинские изделия должны быть поставлены поставщиком по адресу: г. Алматы, ул. Демченко, 83 на основании заявок заказчика в течение всего срока действия заключенного договора.